**Разходи на годишна база - ГПСОВ Тутракан**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| кг/ч | кг/д | т/год |
| Консумация флокулант | 0,54 | 3,45 | 1,08  |
| Консумация коагулант (FeCl3) | 6,98 | 167,5 | 61,14 |
| Консумация на вар | 16,86 | 118,0 | 30,68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** | **Брой извозвания на година** |
| м3/д | м3/год | бр./год |
| Количество обезводнена утайка | 4,22 | 1097,20 | 220 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. мярка** | **Количество** |
| Разход на електроенергия | кВч/год | 573 355 |
| Извозване на отпадъци | м3/год | 57,2 |
| Извозване на отпадъци | м3/седмица | 1,1 |